## Ceny tepla
Ceny tepelné energie za rok 2008 včetně DPH | [7 empty] | Topné medium dálkového primárního rozvodu | Instalovaný tepelný výkon v MWt | Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MWt |  | Dodávky z výroby při výkonu do 10 MWt |  | Dodávky z primárního rozvodu |  | Dodávky z centrální výměníkové stanice |  | Dodávky z rozvodů blokové kotelny |  | Dodávky ze sekundárních rozvodů |  | Dodávky z domovní předávací stanice |  | Dodávky z domovní kotelny
Palivo při výrobě v %
Družstvo | Rada | Kraj | Cenová lokalita | Plyn | Pevné | Kapalné | Ostatní |  |  | Cena [Kč/GJ] | Množství [GJ] | Cena [Kč/GJ] | Množství [GJ] | Cena [Kč/GJ] | Množství [GJ] | Cena [Kč/GJ] | Množství [GJ] | Cena [Kč/GJ] | Množství [GJ] | Cena [Kč/GJ] | Množství [GJ] | Cena [Kč/GJ] | Množství [GJ] | Cena [Kč/GJ] | Množství [GJ]
OSBD Česká Lípa | SVČ | LBC | Česká Lípa | 100 / ZP | 0 | 0 | 0 | teplá voda | 79.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.8 | 57343.78 | 588.5 | 86967.86 | 0 | 0
OSBD Česká Lípa | SVČ | LBC | Cvikov | 100 / ZP | 0 | 0 | 0 | teplá voda | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.2 | 3188
OSBD Česká Lípa | SVČ | LBC | Žandov | 100 / ZP | 0 | 0 | 0 | teplá voda | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.66 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSBD Česká Lípa | SVČ | LBC | Doksy | 100 / ZP | 0 | 0 | 0 | teplá voda | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,9 CS | 3421.72 | 0 | 0
Pozn.:
1) doplnit vysvětlivky
2) typy paliva
3) je nutné počítat se sloupci "Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MWt a do 10 MWt
ad typy paliva | Plyn | ZP | zemní plyn
|  | PB | propan, topná směs
| Pevné | HUTR | hnědé uhlí tříděné
|  | HUE | hnědé uhlí energetické
|  | ČU | černé uhlí
|  | KOKS | koks
|  | DV | dřevo
| Kapalné | LTO | lehký topný olej
|  | TTO | těžký topný olej
|  | N | nafta
| Ostatní | BIOD | biomasa - dřevní hmota
|  | OZ | jiné obnovitelné zdroje
Palivo při výrobě v % |  |  | pokud je teplo dodáváno v kombinaci více paliv, je kritériem percentuálního rozdělení
množství spotřebovaného paliva (v GJ) nebo vyrobeného tepla z konkrétního paliva (GJ),
nikoliv náklady nebo objemové jednotky
Topné medium dálkového primárního rozvodu |  |  |  | teplá voda (do 105oC) x horkovod (nad do 105oC) x pára
Instalovaný tepelný výkon v MWt |  |  | jedná se o instalovaný tepelný výkon zdroje tepla
Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MWt |  |  |  | jedná se o dodávky přímo ze zdroje tepla (nákup na kotelně, například do vlastncíh rozvodů tepla)
Dodávky z výroby při výkonu do 10 MWt |  |  |  | jedná se o dodávky přímo ze zdroje tepla (nákup na kotelně, například do vlastncíh rozvodů tepla)
Dodávky z primárního rozvodu |  |  |  | jedná se o dodávky z rozvodu tepla dodavatele, na který jsou napojeny předávací (výměníkové) stanice,
v nichž se parametry dodávky z primárního rozvodu (obvykle horkovod nebo parovod) upravují pro
vytápění nebo pro ohřev TV
Dodávky z centrální výměníkové stanice |  |  |  | jedná se o dodávku buď centrálně připravované teplé vody nebo i o dodávku tepla k vytápění obvykle do
vlastních rozvodů tepla, případně o obě varianty
Dodávky z rozvodů blokové kotelny |  |  |  | blokovou kotelnou se rozumí zdroj tepla, sloužící pro zásobování teplem ( a TV) více objektů
Dodávky ze sekundárních rozvodů |  |  |  | sekundárními rozvody se rozumí rozvody tepla, jimiž je dodáváno teplo k vytápění napojených objektů
(bez další úpravy topných parametrů v předávací či výměníkové stanici), resp. dodávána TV do objektů
- typickým případem je tzv čtyřtrubkový rozvod tepla
sekundárními rozvody lze ale zásobovat i domovní předávací stanice - tzv. dvoutrubkový rozvod tepla
Dodávky z domovní předávací stanice |  |  |  | obvykle se nakupuje teplo na vstupu do předávací stanice, doovní předávací stanicepak slouží jak
k zajištění vytápění jednoho objektu, tak k zajištění dodávky TV pro tento objekt - viz výše dvoutrubka
Dodávky z domovní kotelny |  |  |  | domovní kotelnou se rozumí zdroj tepla umístrěný v objektu, který je tímto zdrojem tepla zásobován
pokud je zdroj tepla umístěn sice v objektu, ale slouží pro zásobování více budov (č.p.) jedná se
o kotelnu blokovou
Cena |  |  | nutno uvést zda se jedná o cenu s DPH nebo bez DPH
Množství |  |  | jedná se o roční dodávku tepla v GJ/rok, vztahujcí se k příslušnému typu dodávky tepla (tedy o teplo k vytápění a teplo v TV)
pokud je například dodávka tepla prováděna z centrální výměníkové stanice (čtyřtrubka), je toto celkové množství rozděleno na
množství tepla ze stanice (tj. množství tepla v TV) a na množství tepla ze sekundárních rozvodů (teplo k vytápění)
Ceny tepla jednotkové a složené |  |  | tabulka předpokládá uvedení cen tepelné energie v tzv. jednotkových cenách, vyjádřených v Kč/GJ;
pokud je s dodavatelem sjednána cena tepla ve složené sazbě, vypočte se jednotková cena CJ jako podíl
celkových nákladů za dodávku tepla CN v Kč/rok a celkového množství dodaného tepla CT v GJ/rok podle vzorce
|  |  | CJ = | CN : CT | Kč/GJ
použití složené ceny tepla se do tabulky uvede pouze označením "CS" do sloupce příslušné ceny;
v případě potřeby lze podrobnější údaje o užití složené ceny tepla uvést do přílohy

## Panelové domy
Stupěň regenerace panelových domů | [6 empty] | Byty v panelové technologii
[7 empty] | Byty v panelové technologii |  |  |  | TZB | [5 empty] | Solární sytémy
Družstvo | Rada | Kraj | Počet domů (celkem) | Počet bytů (celkem) | Počet domů v panelové technologii | Počet bytů v panelové technologii | V původním stavu | Po komplexní rekonstrukci | Pouze výměna oken | Pouze zateplení fasády | Zdravotní instalace |  | Elektro |  | Plyn |  | Počet instalací | Plocha (m2) | Výkon (KWh/rok)
[11 empty] | Společné prostory (%) | Byty (%) | Společné prostory (%) | Byty (%) | Společné prostory (%) | Byty (%)
OSBD Česká Lípa | SVČ | LBC | 344 | 9706 | 167 | 7422 | 442 | 1705 | 3648 | 1627 | 80 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0

## Výtahy
[6 empty] | Z celkového počtu výtahů |  |  |  | Komunikační zařízení
Družstvo | Rada | Kraj | Počet domů | Počet bytů | Počet výtahů | Po instalaci nového výtahu | GO původního výtahu | V původním stavu | Výtahy s komunikačním zařízením | Poznámky: operátor/tarif/ předplacená karta/atd | Měsíční náklady v Kč (1 výtah) | Měsíční náklady v Kč družstvo celkem
OSBD Česká Lípa | SVČ | LBC | 132 | 6389 | 317 | 0 | 317 | 0 | 144 | tarif od firmy Otis | součást | paušálu